## Sheet1
Mã số thiết bị Chất lượng [Quality Equipment No.] | Mã số tài sản [Inventory Number] | RRC Part Number | Drawing & Link | Loại/ Mẫu mã [Type/ Model] | Nhà sản xuất [Manufacturer] | Mô tả thiết bị [Equipment Description] | Số sê-ri [Serial Number] | Vị trí [Located Area] | Trạm/ Tủ [Station/ Shelf No.] | Chức năng [Function] | Khoảng đo [Range] | Độ chính xác [Accuracy (% of reading + % of range)] | Đang được sử dụng? [Used for tests/ measure?] | Phạm vi hiệu chuẩn [Calibration Scope] | Ngày hiệu chuẩn-Kế hoạch [Planned Calibration Date] | Ngày hiệu chuẩn kế tiếp [Next Callibration Date] | Trạng thái Laser [Laser Status] | Trạng thái hiệu chuẩn [Calibration Status] | Thời gian còn lại [Remaining Days] | Ghi chú [Remark] | Tên tệp [File name] | Kiểu [Type] | Link
RRC_Q_0001 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 |  |  |  | Yes | Yes | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0002 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC volt | 100 mV | 0.0005 + 0.0005 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0003 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC volt | 1 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0004 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC volt | 10 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0005 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC volt | 100 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0006 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC volt | 300V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0007 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 Ω | 0.0006 + 0.0005 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0008 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0009 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 10 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0010 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0011 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1 MΩ | 0.0010 + 0.0002 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0012 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 10 MΩ | 0.0030 + 0.0004 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0013 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 MΩ | 0.1000 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0014 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1000 MΩ | 1.0000 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0015 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC current | 1 µA | 0.0020 + 0.0010 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0016 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC current | 10 µA | 0.0015 + 0.0006 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0017 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | DC current | 100 µA | 0.0015 + 0.0004 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0018 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 3 Hz – 5 Hz | 0.010 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0019 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 5 Hz – 10 Hz | 0.008 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0020 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 10 Hz – 20 kHz | 0.007 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0021 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 20 kHz – 50 kHz | 0.010 + 0.005 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0022 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 50 kHz – 100 kHz | 0.060 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0023 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 100 kHz – 300 kHz | 0.200 + 0.020 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0024 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 3 Hz – 5 Hz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0025 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 5 Hz – 10 Hz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0026 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 10 Hz – 20 kHz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0027 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 20 kHz – 50 kHz | 0.010 + 0.0012 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0028 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 50 kHz – 100 kHz | 0.060 + 0.020 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0029 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 100 kHz – 300 kHz | 0.200 + 0.050 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0030 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | True RMS AC Current | 3 Hz – 5 kHz | 0.015 + 0.006 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0031 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | True RMS AC Current | 5 kHz – 10 kHz (typical) | 0.030 + 0.006 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0032 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 1.0000 nF | 0.05 + 0.05 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0033 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 10.000 nF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0034 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 100.00 nF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0036 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 1.0000 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0037 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 10.000 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0038 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Capacitance | 100.00 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0039 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 3 Hz – 10 Hz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0040 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 10 Hz – 100 Hz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0041 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 100 Hz – 1 kHz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0042 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 1 kHz – 300 kHz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0043 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | Square wave | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0044 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | B | 1.2 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0045 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | E | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0046 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | J | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0047 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | K | 0.9 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0048 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | N | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0049 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | R | 0.5 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0050 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | S | 1.2 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0051 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermocouple | T | 0.9 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0052 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | RTD | PT100 (DIN/IEC 751) PT1000 | 0.05 ºC | Yes |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0053 | 8400001 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017467 | Line 1 | B01 | Thermistor | 2.2 K, 5 K, 10 K | 0.1 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0001_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0054 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 |  |  |  | Yes | Yes | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0055 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC volt | 100 mV | 0.0005 + 0.0005 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0056 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC volt | 1 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0057 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC volt | 10 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0058 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC volt | 100 V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0059 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC volt | 300V | 0.0005 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0060 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 Ω | 0.0006 + 0.0005 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0061 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0062 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 10 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0063 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 kΩ | 0.0006 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0064 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1 MΩ | 0.0010 + 0.0002 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0065 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 10 MΩ | 0.0030 + 0.0004 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0066 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 100 MΩ | 0.1000 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0067 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | 2 wires and 4-wire resistance; | 1000 MΩ | 1.0000 + 0.0001 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0068 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC current | 1 µA | 0.0020 + 0.0010 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0069 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC current | 10 µA | 0.0015 + 0.0006 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0070 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | DC current | 100 µA | 0.0015 + 0.0004 | Yes |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0071 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 3 Hz – 5 Hz | 0.010 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0072 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 5 Hz – 10 Hz | 0.008 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0073 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 10 Hz – 20 kHz | 0.007 + 0.003 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0074 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 20 kHz – 50 kHz | 0.010 + 0.005 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0075 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 50 kHz – 100 kHz | 0.060 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0077 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 100 mV, 1 V, 10 V, and 100 V ranges | 100 kHz – 300 kHz | 0.200 + 0.020 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0078 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 3 Hz – 5 Hz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0079 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 5 Hz – 10 Hz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0080 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 10 Hz – 20 kHz | 0.010 + 0.008 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0081 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 20 kHz – 50 kHz | 0.010 + 0.0012 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0082 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 50 kHz – 100 kHz | 0.060 + 0.020 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0083 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | AC voltage: 300 V ranges | 100 kHz – 300 kHz | 0.200 + 0.050 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0084 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | True RMS AC Current | 3 Hz – 5 kHz | 0.015 + 0.006 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0085 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | True RMS AC Current | 5 kHz – 10 kHz (typical) | 0.030 + 0.006 | No |  | 45515 | 45880 |  | Calibrated | 107 |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0086 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 1.0000 nF | 0.05 + 0.05 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0087 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 10.000 nF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0088 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 100.00 nF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0089 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 1.0000 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0090 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 10.000 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0091 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Capacitance | 100.00 µF | 0.05 + 0.01 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0092 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 3 Hz – 10 Hz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0093 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 10 Hz – 100 Hz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0094 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 100 Hz – 1 kHz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0095 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | 1 kHz – 300 kHz | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0096 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Frequency: 100 mV, 1V, 10V, 100 V, and 300 V ranges | Square wave | 0.0002 | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0097 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | B | 1.2 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0098 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | E | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0099 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | J | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0100 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | K | 0.9 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0101 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | N | 1.0 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0102 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | R | 0.5 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0103 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | S | 1.2 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0104 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermocouple | T | 0.9 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0105 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | RTD | PT100 (DIN/IEC 751) PT1000 | 0.05 ºC | Yes |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0106 | 8400002 | NA |  | DAQ970A | Keysight | Data-logger | MY58017536 | Line 2 | B01 | Thermistor | 2.2 K, 5 K, 10 K | 0.1 ºC | No |  |  |  |  | Not Calibrated |  |  | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0002_Keysight_DAQ970A
RRC_Q_0107 | 8400023 | NA |  | FD120-DC-AWS3 | Amada | Spot-Welding-Station | - | Line 2 | A03 | Welding force | 15-150N |  | Yes | Yes | 45549 | 45914 |  | Calibrated | 141 |  | RRC_Q_0003_Amada_FD120-DC-AWS3 | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0003_Amada_FD120-DC-AWS3
RRC_Q_0108 | 8400024 | NA |  | FD120-DC-AWS3 | Amada | Spot-Welding-Station | - | Line 1 | A03 | Welding force | 15-150N |  | Yes | Yes | 45549 | 45914 |  | Calibrated | 141 |  | RRC_Q_0004_Amada_FD120-DC-AWS3 | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0004_Amada_FD120-DC-AWS3
RRC_Q_0109 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 | A02 |  |  |  | Yes | Yes | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0110 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 3 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0111 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 30 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0112 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 300 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0113 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 3 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0114 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 30 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0115 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 300 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0116 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Resistance | 3 kΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0117 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Voltage | 6 V | ±0.01 ±3 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0118 | 8400554 | NA |  | TPT-B4HC1515A | Think Power Technology Co., Ltd. | Charge/Discharge equipment for 3C battery cells/pack | 0096000248 | RND Area | RND Area |  |  |  | Yes | Yes |  |  |  | Not Calibrated
RRC_Q_0119 | 8400550 | NA |  | TDS 2012 - Ocsilloscope | TEKTRONIX | Ocsilloscope | 2223070376616 | RND Area | RND Area |  |  |  | Yes | Yes |  |  |  | Not Calibrated
RRC_Q_0120 | 8400550 | NA |  | EAST TESTER ET5410A+ | East Tester | DC Load | 9702409031 | RND Area | RND Area |  |  |  | Yes | Yes |  |  |  | Not Calibrated
RRC_Q_0121 | 8400788 | NA |  | TPT-B4HC1515A | Think Power Technology Co., Ltd. | Charge/Discharge equipment for 3C battery cells/pack | 0096000203 | RND Area | RND Area |  |  |  | Yes | Yes |  |  |  | Not Calibrated
RRC_Q_0122 | 8400081 | NA |  | 34450A | KEYSIGHT | Digital multimeter | MY62210084 | RND Area | RND Area |  |  |  | Yes | Yes |  |  |  | Not Calibrated
RRC_Q_0123
RRC_Q_0124
RRC_Q_0125
RRC_Q_0126
RRC_Q_0127
RRC_Q_0128
RRC_Q_0129
RRC_Q_0130
RRC_Q_0131
RRC_Q_0132
RRC_Q_0133
RRC_Q_0134
RRC_Q_0135
RRC_Q_0136
RRC_Q_0137
RRC_Q_0138
RRC_Q_0139
RRC_Q_0140
RRC_Q_0141
RRC_Q_0142
RRC_Q_0143
RRC_Q_0144
RRC_Q_0145
RRC_Q_0146
RRC_Q_0147
RRC_Q_0148
RRC_Q_0149
RRC_Q_0150
RRC_Q_0151
RRC_Q_0152
RRC_Q_0153
RRC_Q_0154
RRC_Q_0155
RRC_Q_0156
RRC_Q_0157
RRC_Q_0158
RRC_Q_0159
RRC_Q_0160
RRC_Q_0161
RRC_Q_0162
RRC_Q_0163
RRC_Q_0164
RRC_Q_0165
RRC_Q_0166
RRC_Q_0167
RRC_Q_0168
RRC_Q_0169
RRC_Q_0170
RRC_Q_0171
RRC_Q_0172
RRC_Q_0173
RRC_Q_0174
RRC_Q_0175
RRC_Q_0176
RRC_Q_0177
RRC_Q_0178
RRC_Q_0179
RRC_Q_0180
RRC_Q_0181
RRC_Q_0182
RRC_Q_0183
RRC_Q_0184
RRC_Q_0185
RRC_Q_0186
RRC_Q_0187
RRC_Q_0188
RRC_Q_0189
RRC_Q_0190
RRC_Q_0191
RRC_Q_0192
RRC_Q_0193
RRC_Q_0194
RRC_Q_0195
RRC_Q_0196
RRC_Q_0197
RRC_Q_0198
RRC_Q_0199
RRC_Q_0200
RRC_Q_0201
RRC_Q_0202
RRC_Q_0203
RRC_Q_0204
RRC_Q_0205
RRC_Q_0206
RRC_Q_0207
RRC_Q_0208
RRC_Q_0209
RRC_Q_0210
RRC_Q_0211
RRC_Q_0212
RRC_Q_0213
RRC_Q_0214
RRC_Q_0215
RRC_Q_0216
RRC_Q_0217
RRC_Q_0218
RRC_Q_0219
RRC_Q_0220
RRC_Q_0221
RRC_Q_0222
RRC_Q_0223
RRC_Q_0224
RRC_Q_0225
RRC_Q_0226
RRC_Q_0227
RRC_Q_0228
RRC_Q_0229
RRC_Q_0230
RRC_Q_0231
RRC_Q_0232
RRC_Q_0233
RRC_Q_0234
RRC_Q_0235
RRC_Q_0236
RRC_Q_0237
RRC_Q_0238
RRC_Q_0239
RRC_Q_0240
RRC_Q_0241
RRC_Q_0242
RRC_Q_0243
RRC_Q_0244
RRC_Q_0245
RRC_Q_0246
RRC_Q_0247
RRC_Q_0248
RRC_Q_0249
RRC_Q_0250
RRC_Q_0251
RRC_Q_0252
RRC_Q_0253
RRC_Q_0254
RRC_Q_0255
RRC_Q_0256
RRC_Q_0257
RRC_Q_0258
RRC_Q_0259
RRC_Q_0260
RRC_Q_0261
RRC_Q_0262
RRC_Q_0263
RRC_Q_0264
RRC_Q_0265
RRC_Q_0266
RRC_Q_0267
RRC_Q_0268
RRC_Q_0269
RRC_Q_0270
RRC_Q_0271
RRC_Q_0272
RRC_Q_0273
RRC_Q_0274
RRC_Q_0275
RRC_Q_0276
RRC_Q_0277
RRC_Q_0278
RRC_Q_0279
RRC_Q_0280
RRC_Q_0281
RRC_Q_0282
RRC_Q_0283
RRC_Q_0284
RRC_Q_0285
RRC_Q_0286
RRC_Q_0287
RRC_Q_0288
RRC_Q_0289
RRC_Q_0290
RRC_Q_0291
RRC_Q_0292
RRC_Q_0293
RRC_Q_0294
RRC_Q_0295
RRC_Q_0296
RRC_Q_0297
RRC_Q_0298
RRC_Q_0299
RRC_Q_0300
RRC_Q_0301
RRC_Q_0302
RRC_Q_0303
RRC_Q_0304
RRC_Q_0305
RRC_Q_0306
RRC_Q_0307
RRC_Q_0308
RRC_Q_0309
RRC_Q_0310
RRC_Q_0311
RRC_Q_0312
RRC_Q_0313
RRC_Q_0314
RRC_Q_0315
RRC_Q_0316
RRC_Q_0317
RRC_Q_0318
RRC_Q_0319
RRC_Q_0320
RRC_Q_0321
RRC_Q_0322 | 8400025 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913464 | Line 2 |  | Voltage | 60 V | ±0.01. ±3 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0005_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0323 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 | A10 |  |  |  | Yes | Yes | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0324 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 3 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0325 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 30 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0326 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 300 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0327 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 3 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0328 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 30 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0329
RRC_Q_0330
RRC_Q_0331
RRC_Q_0332
RRC_Q_0333
RRC_Q_0334
RRC_Q_0335
RRC_Q_0336
RRC_Q_0337
RRC_Q_0338
RRC_Q_0339
RRC_Q_0340
RRC_Q_0341
RRC_Q_0342
RRC_Q_0343
RRC_Q_0344
RRC_Q_0345
RRC_Q_0346
RRC_Q_0347
RRC_Q_0348
RRC_Q_0349
RRC_Q_0350
RRC_Q_0351
RRC_Q_0352
RRC_Q_0353
RRC_Q_0354
RRC_Q_0355
RRC_Q_0356
RRC_Q_0357
RRC_Q_0358
RRC_Q_0359
RRC_Q_0360
RRC_Q_0361
RRC_Q_0362
RRC_Q_0363
RRC_Q_0364
RRC_Q_0365
RRC_Q_0366 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 300 Ω | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0367
RRC_Q_0368 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Resistance | 3 kΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0369 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Voltage | 6 V | ±0.01 ±3 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0370 | 8400026 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913466 | Line 2 |  | Voltage | 60 V | ±0.01. ±3 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0006_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0371 | 8400027 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913467 | Line 2 | A10 |  |  |  | Yes | Yes | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0007_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0007_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0372 | 8400027 | NA |  | BT3561A | Hioki | Battery-Hi-Tester | 220913467 | Line 1 |  | Resistance | 3 mΩ | ±0.5% ±5 | Yes |  | 45424 | 45789 |  | Calibrated | 16 |  | RRC_Q_0007_Hioki_BT3561A | 01_Q-Equipments | RRC_Q_0007_Hioki_BT3561A
RRC_Q_0373
RRC_Q_0374
RRC_Q_0375
RRC_Q_0376
RRC_Q_0377
RRC_Q_0378
RRC_Q_0379
RRC_Q_0380
RRC_Q_0381
RRC_Q_0382
RRC_Q_0383
RRC_Q_0384
RRC_Q_0385
RRC_Q_0386
RRC_Q_0387
RRC_Q_0388
RRC_Q_0389
RRC_Q_0390
RRC_Q_0391
RRC_Q_0392
RRC_Q_0393
RRC_Q_0394
RRC_Q_0395
RRC_Q_0396
RRC_Q_0397
RRC_Q_0398
RRC_Q_0399
RRC_Q_0400